## Sala PID
CABLE LIST SALA PID
Cable label | FROM | Descrizione from | Tipo di cavo | TO | Descrizione to | A servizio | Commenti
MIPID-P-01 | Q.E. | Quadro elettrico | Cavo tipo FG16(O)M16 sezione adeguata | RCK | Alimentazione rack privilegiata / UPS | Apparecchiature rack | Consumo stimato 2,6 KW
MIPID-P-02 | Q.E. | Quadro elettrico | Cavo tipo FG16(O)M16 sezione adeguata | RCK | Alimentazione rack | Apparecchiature rack. Linea alternativa non privilegiata | Consumo stimato 500 W
MIPID-P-03 | Q.E. | Quadro elettrico | Cavo tipo FG16(O)M16 3x2,5 | TR1 | Pozzetto zona relatori 1 | Tavolo relatori a dx | 300 W complessivi dei TR ; 2 x Universali 2P + T a pozzetto
MIPID-P-04 | Q.E. | Quadro elettrico | Cavo tipo FG16(O)M16 3x2,5 | TR2 | Pozzetto zona relatori 2 | Tavolo relatori a sx | 300 W complessivi dei TR ; 2 x Universali 2P + T a pozzetto
MIPID-P-05 | Q.E. | Quadro elettrico | Cavo tipo FG16(O)M16 3x2,5 | TR3 | Pozzetto zona relatori 3 | Tavolo in configurazione formaz | 300 W complessivi dei TR ; 2 x Universali 2P + T a pozzetto
MIPID-P-06 | Q.E. | Quadro elettrico | Cavo tipo FG16(O)M16 3x2,5 | TR4 | Pozzetto zona relatori 4 | Tavolo in configurazione formaz | 300 W complessivi dei TR ; 2 x Universali 2P + T a pozzetto
MIPID-P-07 | Q.E. | Quadro elettrico | Cavo tipo FG16(O)M16 sezione adeguata | VW | Alimentazione Videowall | Videowall 4 x 60" | Consumo stimato 800W. Presa 16A Universale
MIPID-P-08 | Q.E. | Quadro elettrico | Cavo tipo FG16(O)M16 3x1,5 | MR1 | Alimentazione servizi accessori | Monitor di replica o altro | Consumo stimato 500W. Universali 2P + T a pozzetto
MIPID-P-09 | Q.E. | Quadro elettrico | Cavo tipo FG16(O)M16 3x1,5 | MR2 | Alimentazione servizi accessori | Monitor di replica o altro | Consumo stimato 500W. Universali 2P + T a pozzetto
MIPID-P-10 | Q.E. | Quadro elettrico | Cavo tipo FG16(O)M16 3x2,5 | SP1 | Alimentazione saletta 1 | Monitor interattivo su carrelllo | 300 W complessivi dei SP. Universali 2P + T a pozzetto
MIPID-P-11 | Q.E. | Quadro elettrico | Cavo tipo FG16(O)M16 3x2,5 | SP2 | Alimentazione saletta 2 | Monitor interattivo su carrelllo | 300 W complessivi dei SP. Universali 2P + T a pozzetto
MIPID-P-12 | Q.E. | Quadro elettrico | Cavo tipo FG16(O)M16 3x2,5 | SP3 | Alimentazione saletta 3 | Monitor interattivo su carrelllo | 300 W complessivi dei SP. Universali 2P + T a pozzetto
MIPID-P-13 | Q.E. | Quadro elettrico | Cavo tipo FG16(O)M16 3x2,5 | GB | Alimentazione "Genius bar" | Monitor interattivo | Consumo stimato 500W. Prese 2x 16A Universale
MIPID-E-01 | C.A. | Centrale allarme | Cavo tipo FG16(O)M16 2x1 | RCK | Contatto EVAC | Centrale domotica
MIPID-L-01 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | VW | Parete di visualizzazione | Videowall. Segnale video | Intestazione su frutto RJ45
MIPID-L-02 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | VW | Parete di visualizzazione | Videowall. Controllo 232/485 | Intestazione su frutto RJ45
MIPID-L-03 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | VW | Parete di visualizzazione | Videowall. Predisp. LAN | Intestazione su frutto RJ45
MIPID-L-04 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | VW | Parete di visualizzazione | Videowall. Scorta | Intestazione su frutto RJ45
MIPID-L-05 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | TR1 | Tavolo relatori. Posizione 1 | Trasmissione AV over IP | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-06 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | TR1 | Tavolo relatori. Posizione 1 | Presa LAN PC | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-07 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | TR2 | Tavolo relatori. Posizione 2 | Trasmissione AV over IP | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-08 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | TR2 | Tavolo relatori. Posizione 2 | Presa LAN PC | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-09 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | TR3 | Tavolo relatori. Posizione 3 | Trasmissione AV over IP | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-10 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | TR3 | Tavolo relatori. Posizione 3 | Presa LAN PC | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-11 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | TR3 | Tavolo relatori. Posizione 3 | Predisposiz. Sistema conference | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-12 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | TR4 | Tavolo relatori. Posizione 4 | Trasmissione AV over IP | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-13 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | TR4 | Tavolo relatori. Posizione 4 | Presa LAN PC | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-14 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | TR4 | Tavolo relatori. Posizione 4 | Predisposiz. Sistema conference | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-15 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | TR5 | Tavolo relatori. Posizione 5 | Trasmissione AV over IP | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-16 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | TR5 | Tavolo relatori. Posizione 5 | Presa LAN PC | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-17 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | TR5 | Tavolo relatori. Posizione 5 | Predisposiz. Sistema conference | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-18 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | MR1 | Accessori multimediali | Predisposiz. Replica segnale | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-19 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | MR1 | Accessori multimediali | Scorta | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-20 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | MR2 | Accessori multimediali | Predisposiz. Replica segnale | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-21 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | MR2 | Accessori multimediali | Scorta | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-22 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | TLC1 | Telecamera frontale Dx | LAN ed alimentazione | Intestazione su frutto RJ45
MIPID-L-23 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | TLC1 | Telecamera frontale Dx | Scorta | Intestazione su frutto RJ45
MIPID-L-24 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | TLC2 | Telecamera frontale Sx | LAN ed alimentazione | Intestazione su frutto RJ45
MIPID-L-25 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | TLC2 | Telecamera frontale Sx | Scorta | Intestazione su frutto RJ45
MIPID-L-26 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | TLC3 | Telecamera controcampo | LAN ed alimentazione | Intestazione su frutto RJ45
MIPID-L-27 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | TLC3 | Telecamera controcampo | Scorta | Intestazione su frutto RJ45
MIPID-L-28 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | SP1 | Sala piccola 1 | LAN Intel NUC | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-29 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | SP1 | Sala piccola 1 | LAN monitor | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-30 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | SP1 | Sala piccola 1 | Presa per replica video | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-31 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | SP1 | Sala piccola 1 | Scorta | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-32 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | SP2 | Sala piccola 2 | LAN Intel NUC | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-33 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | SP2 | Sala piccola 2 | LAN monitor | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-34 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | SP2 | Sala piccola 2 | Presa per replica video | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-35 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | SP2 | Sala piccola 2 | Scorta | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-36 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | SP3 | Sala piccola 3 | LAN Intel NUC | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-37 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | SP3 | Sala piccola 3 | LAN monitor | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-38 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | SP3 | Sala piccola 3 | Presa per replica video | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-39 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | SP3 | Sala piccola 3 | Scorta | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-40 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | GB | Zona "Genius bar" | LAN Intel NUC | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-41 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | GB | Zona "Genius bar" | LAN monitor | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-L-42 | RCK | Patch panel rack | Cat6 S/FTP 4x2x23AWG guaina LSZH | GB | Zona "Genius bar" | Scorta | Intestazione su frutto RJ45 a pozzetto
MIPID-A-01 | RCK | Rack concentratore | tipo CVS LK02N3R | TR1 | Tavolo relatori | Predisposizione ingresso mic/linea | Intestazione su presa XLR FEMMINA
MIPID-A-02 | RCK | Rack concentratore | tipo CVS LK02N3R | TR2 | Tavolo relatori | Predisposizione ingresso mic/linea | Intestazione su presa XLR FEMMINA
MIPID-A-03 | RCK | Rack concentratore | tipo CVS LK02N3R | TR3 | Tavolo relatori | Predisposizione ingresso mic/linea | Intestazione su presa XLR FEMMINA
MIPID-A-04 | RCK | Rack concentratore | tipo CVS LK02N3R | TR4 | Tavolo relatori | Predisposizione ingresso mic/linea | Intestazione su presa XLR FEMMINA
MIPID-A-05 | RCK | Rack concentratore | tipo CVS LK02N3R | TR5 | Tavolo relatori | Predisposizione ingresso mic/linea | Intestazione su presa XLR FEMMINA
MIPID-V-01 | RCK | Rack concentratore | Coassiale RG6 18AWG - 75 ohm | TC1 | Telecamera frontale Dx | Segnale video 3G SDI | intestazione su BNC volante
MIPID-V-02 | RCK | Rack concentratore | Coassiale RG6 18AWG - 75 ohm | TC2 | Telecamera frontale Sx | Segnale video 3G SDI | intestazione su BNC volante
MIPID-V-03 | RCK | Rack concentratore | Coassiale RG6 18AWG - 75 ohm | TC3 | Telecamera controcampo | Segnale video 3G SDI | intestazione su BNC volante
MIPID-C | RCK | Rack concentratore | Coassiale RG58 - 75 ohm | TC1 | Antenna rmic | Antenna 1 | intestazione su BNC volante
MIPID-C | RCK | Rack concentratore | Coassiale RG58 - 75 ohm | TC3 | Antenna rmic | Antenna 2 | intestazione su BNC volante
MIPID-S-01 | RCK | Rack concentratore | Cavo 2x2,5 tipo FG16(O)M16 | SPK FL | Speaker | Speaker front left | Intestazione su Speakon maschio volante
MIPID-S-02 | RCK | Rack concentratore | Cavo 2x2,5 tipo FG16(O)M16 | SPK FR | Speaker | Speaker front right | Intestazione su Speakon maschio volante
MIPID-S-03 | RCK | Rack concentratore | Cavo 2x2,5 tipo FG16(O)M16 | SPK RL | Speaker | Speaker rear left | Intestazione su Speakon maschio volante
MIPID-S-04 | RCK | Rack concentratore | Cavo 2x2,5 tipo FG16(O)M16 | SPK RR | Speaker | Speaker rear right | Intestazione su Speakon maschio volante
MIPID-P | power
MIPID-L | lan
MIPID-A | audio
MIPID-C | controllo
MIPID-V | video
MIPID-S | speaker
MIPID-E | EVAC